ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве

28.02.2024                                                                                                                                                       № СДА-КА-267-ИЛ/ЛИП-26-ПРОЕКТ

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий – лабораторий, осуществляющих испытания продукции (ИЛ/ЛИП):

| Организация - заявитель |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование* | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. ООО "АСУ метрология сервис" Общество с ограниченной ответственностью "АСУ метрология сервис"(ПРВ) | 625031, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Щербакова, д. 158, строение 10 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |

| Наименование организации | Наименование испытываемой продукции | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО "АСУ метрология сервис" Общество с ограниченной ответственностью "АСУ метрология сервис" |  |  |
|  | Системы вентиляции | 1. Определение фактической производительности вент. системы (м3/ч) |
|  |  | 2. Определение полного давления вент. системы (кПа) |
|  |  | 3. Определение относительной влажности перемещаемого воздуха (%) |
|  |  | 4. Определение скорости движения воздуха( м/с) |
|  |  | 5. Определение кратности воздухообмена воздуха (обмен/час) |
|  |  | 6. Определение частоты вращения электродвигателя вент установки (об/мин) |
|  |  | 7. Определение температуры воздушного потока, греющихся поверхностей (С°) |
|  |  | 8. Геометрические, линейные размеры (длина, высота, расстояние) |
|  |  | 9. определение уровня вибрации |
|  |  | 10. Определение уровня шума |

* Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация