ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве

28.02.2022	№ СДА-КА-241-ИЛ/ЛИП-20

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий – лабораторий, осуществляющих испытания продукции (ИЛ/ЛИП):

| Организация - заявитель |  | Организация, проводившая проверку |  | Результаты рассмотрения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование* | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. ООО "Вектор развития" Общество с ограниченной ответственностью "Вектор развития"(ПВТ) | 443051, г. Самара, ул. Елизарова, д. 7, офис 3 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |

Решение Комиссии по аккредитации:

аккредитовать в Единой системе следующие организации

| Наименование организации | Наименование испытываемой продукции | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО "Вектор развития" Общество с ограниченной ответственностью "Вектор развития" |  |  |
|  | Огнепреградители | 1. Испытания на способность локализовать пламя. 2. Испытания на определение времени сохранения огнестойкости при воздействии пламени. |
|  | Дыхательные и предохрани-тельные клапаны | 1. Испытания по определению пропускной способности при избыточном давлении. 2. Испытания по определению пропускной способности при определенном вакууме. 3. Испытания по определению давления срабатывания. 4. Испытания по определению вакуума срабатывания. |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

* Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация