ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

28.04.2022	№ СДА-КА-245-ИЛ/ЛРИ-142

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ИЛ/ЛРИ)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Акционерное общество "Конаковский завод стальных конструкций" АО "КЗСК" (ПВТ) | 171252, Российская Федерация, Тверская область, Конаковский р-н, г. Конаково, ул. Промышленная, д. 1 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "ВПГ-Стройсервис" ООО "ВПГ-Стройсервис" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 160028, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Вологда, ул. Гагарина, д. 144 | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "Нео Инжиниринг" ООО "Нео Инжиниринг" (ПРВ) | 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Светлановское, ул. Курчатова, д. 9, литера В, корп. 1, пом. 387 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 4. Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго" ПАО "НОРЭ" (ПВТ) | 301660, Российская Федерация, Тульская обл., Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Связи, д. 18 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (ПВТ) | 119415, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 41, стр. 1, этаж 4, помещ. 1, ком. 28 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая Фирма "Полипласт" ООО ПКФ "Полипласт" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 453100, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Водолаженко, д. 1, офис 32 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 7. Акционерное общество "Самарский резервуарный завод" АО "СРЗ" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 443033, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, ул. Заводская, д.1 | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 8. Акционерное общество "Монтаж теплоэнергетического оборудования и оказание сервисных услуг" АО "Теплоэнергомонтаж" (ПВТ) | 115211, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 55, корп. 1, комн. 8 | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 9. Акционерное бщество "РБУ ТПСС" АО "РБУ ТПСС" (ПРВ) | 107564, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2, помещ. 1 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "Завод промышленной арматуры" ООО "ЗПА" (ПВТ) | 644035, Российская Федерация, г. Омск, пр. Губкина, д. 12 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Сибирьэнергоинжиниринг" ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" (РСШ) | 660079, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156, строение 11 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью "Коксохиммонтаж-Волга" ООО "Коксохиммонтаж-Волга" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 150507, Российская Федерация, Ярославская обл., Ярославский район, п. Ивняки, Промышленная зона "База Нечерноземья", стр. 3 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью "Ольмакс-Инвест" ООО "Ольмакс-Инвест" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25, здание головное, этаж 2, комн. 19 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания "Дельта" ООО "СМК "Дельта" (ПВТ) | 614513, Российская Федерация, Пермский край, Пермский р-он, д. Хмели, шоссе Космонавтов, д. 304, офис 205 | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазового оборудование "ТЕХНОВЕК" ООО "Завод НГО "ТЕХНОВЕК" (РСШ) | 427436, Российская Федерация, Удмуртская республика, г.Воткинск, 6 км Камской железной дороги, площадка "Сива" | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоэксперт" ООО "Энергоэксперт" (РСШ) | 450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 43, корп. 5, офис Б | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "ЭвиС" ООО "ЭвиС" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 625023, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1, стр. 79, эт. 2 | АНО ДПО "УЦ "Безопасность в промышленности" | 115280, Российская Федерация, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4, к. 1 | Аккредитовать |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛЬ+" ООО "КОНТРОЛЬ+" (ПРВ) | 420044, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фурманова, д. 25 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕХИММОНТАЖ" ООО "НЕФТЕХИММОНТАЖ" (РСШ) | 248000, Российская Федерация, Калужская обл., г.о. город Калуга, г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 22/26 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма "ОЛМИ" ООО ПФ "ОЛМИ" (ПРВ) | 143330, Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, ул. Кировская, д. 21 | АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | 115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 | Аккредитовать |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "Новый Исследовательский Центр" ООО "НИЦ" (РСШ) | 650036, Российская Федерация, Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 8, кв. 18 | АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | 115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 | Аккредитовать |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" ООО "МОНОЛИТ" (РСШ) | 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 58, стр. 1 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 23. Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие "ВЭЛЛС" ООО МИП "ВЭЛЛС" (ПВТ) | 677027, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, оф. 909 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 24. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТРАФИТ" ООО "ИНТРАФИТ" (РСШ) | 456313, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Миасс, Объездная дорога, 4/29 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 25. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Севзапэнергомонтаж" ООО "СК СЗЭМ" (ПРВ) | 191036, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д.21/2,литер А,пом. 8Н часть 114 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 26. Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз" (РСШ) | 410012, Российская Федерация, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д. 54 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью "Геомасштаб" ООО "Геомасштаб" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 117437, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Коньково, ул. Академика Арцимовича, д. 4, кв. 119 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 28. Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕСТ" ООО "МАТТЕСТ" (ПРВ) | 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская (Центральный р-н), д. 52Ж, помещение 9 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕСТ" ООО "МАТТЕСТ" (ПВТ) | 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская (Центральный р-н), д. 52Ж, помещение 9 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж" ООО "ПСМ" (ПРВ) | 392000, Российская Федерация, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 194Л, офис 407 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия и качество в строительстве" ООО "ГКС" (ПРВ) | 195043, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка, ул. 6-я Жерновская, д. 7, литера А, помещ. 2Н, ком. 4 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 32. Закрытое акционерное общество "Инжиниринговый центр "Технохим" ЗАО "ИЦ "Технохим" (ПРВ) | 191015, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64 литер А, пом. 9-Н | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 33. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр СтройКонтроль" ООО "НТЦСК" (РСШ) | 410028, Российская Федерация, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 153, лит. В, 7 эт., ком. 7, офис 706 | ФГАУ "НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана" | 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, строение 1 | Аккредитовать |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРШИНА" ООО "ВЕРШИНА" (ПРВ) | 196066, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Пулковский меридиан, пр-т Московский, д. 183-185, литера А, помещ. 638-Н | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "Техэкспертиза" ООО "Техэкспертиза" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 450081, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Даута Юлтыя, д. 12, офис 1 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 36. Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой" АО "НИКИМТ-Атомстрой" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 127410, Российская Федерация, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр. 2 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |
| 37. Акционерное общество "Газпромнефть - Московский НПЗ" АО "Газпромнефть - МНПЗ" (ПРВ) | 109429, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Капотня, кв-л Капотня 2-й , д. 1, корпус 3 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 38. Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-СЕВЕР" ООО "НТЦ-СЕВЕР" (ПВТ) | 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. город Сургут, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 4/2, офис 403 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 39. Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-экспертный центр "Прикамье" ООО "ПЭЦ "Прикамье" (ПРВ) | 420138, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 87 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 40. Общество с ограниченной ответственностью "РАДИКОН" ООО "РАДИКОН" (ПРВ) | 628181, Российская Федерация, ХМАО - Югра, г. Нягань, мкр 4-й, дом 17Б, бокс 12 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование и тип организации | Область аккредитации |
| --- | --- |
| 1. Акционерное общество "Конаковский завод стальных конструкций" АО "КЗСК" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "ВПГ-Стройсервис" ООО "ВПГ-Стройсервис" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Методы определения твердости по Роквеллу "С", Бринеллю, Виккерсу твердомером портативным динамическим типа ТКМ-359М ГОСТ 8.062-85, ГОСТ 9.063-2007, ГОСТ 8.064-94, ТУ 4271-002-9819331, ТКМ-359СМ.МП 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "Нео Инжиниринг" ООО "Нео Инжиниринг" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Коррозионные испытания на стойкость к СКРН ANSI/NACE TM0177-2016 ASTM G39-1999 ГОСТ 9.901.1-89 ГОСТ 9.901.2-89 8.2. Коррозионные испытания на водородное растрескивание NACE TM0284-2016 8.3. Испытания на коррозионное растрескивание электрохимическим способом ОСТ 92-4395-86 8.4. Коррозионные испытания на общую и питтинговую коррозию ГОСТ Р 9.905-2007 ГОСТ 9.908-85 |
| 4. Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго" ПАО "НОРЭ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу кроме проведения работ методом упругого отского бойка по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.4. Определение тепловыделения 9.3.5. Определение водоотделения 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.3.7. Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента, определение ложного схватывания 9.3.8. Химический анализ цементов и материалов цементного производства и определение содержания минеральных добавок 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.5.2. Химический анализ щебня и гравия из плотных горных пород и отходов промышленного производства 9.5.3. Оценка пригодности пород, слагающих месторождения песчано-гравийных материалов, в качестве сырья для производства песка, гравия и щебня при геологической разведке 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия кроме проведения лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости по методам трехосного сжатия, компрессионного сжатия, суффозионного сжатия, для мерзлых грунтов, шариковым штампом, среза по поверхности смерзания, одноосного сжатия, компрессионного сжатия, оттаивающих грунтов-методом среза 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.11. Лабораторное определение теплопроводности мерзлых грунтов 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.14. Полевые испытания проницаемости (откачка воды из скважины, налив воды в шурфы, нагнетание воздуха в скважину) 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.18. Полевое определение глубины сезонного оттаивания и промерзания 9.6.19. Полевое определение удельных касательных сил морозного пучения 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.6.21. Полевое определение температуры 9.6.22. Радиоизотопные измерения плотности и влажности 9.6.23. Определение сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.5. Определение деформаций усадки и ползучести 9.7.6. Испытания на выносливость 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.9. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении 9.7.10. Определение химической стойкости в ненапряженном состоянии химически стойких бетонов (полимербетонов и полимерсиликатных бетонов), сульфатостойкости 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.12. Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.16. Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.18. Измерение силы натяжения арматуры в железобетонных предварительно напряженных конструкциях гравитационным, по показаниям динамометра, по показаниям манометра, по величине удлинения арматуры, поперечной оттяжкой арматуры и частотным методами 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.1 Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Испытания камней бетонных стеновых: определение геометрических параметров, качества поверхности и показателей внешнего вида ГОСТ 6133-2019 9.13.2. Испытания камней бетонных тротуарных: определение геометрических параметров, показателей внешнего вида, качества поверхности, отклонений от прямолинейности, ширины раскрытия трещин ГОСТ 17608-2017, ГОСТ Р 58941-2020 |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая Фирма "Полипласт" ООО ПКФ "Полипласт" | 8. Специальные виды (методы) испытаний 8. Специальные виды (методы) испытаний Специальные методики 8.1 Метод определения свойств пластмасс при растяжении ГОСТ 11262-2017 8.2. Метод поределения твердости резины и резиновых изделий по Шору А ГОСТ 263-75 8.3. Метод определения показателя текучести расплава термопластов ГОСТ 11645-73 8.4. Метод определения термостабильности при высокой температуре ПВХ, композиций и продуктов на основе гомополимеров и сополимеров винилхлорида (конго красный) ГОСТ 14041-91 8.5. Метод определения температуры хрупкости при сдавливании образца, сложенного петлей ГОСТ 16783-2017 8.6. Метод определения плотности (объемной массы) листов, пластин, трубок, отливок, гранул и порошков из пластмасс методами обмера и взвешивания, гидростатическим взвешиванием, пикнометрическим, флотационным, методом градиентной колонки ГОСТ 15139-69 8.7. Метод определения кислородного индекса в пластмассах, в том числе пластмассах в виде пленок и листов толщиной не более 10,5 мм ГОСТ 21793-76 8.8. Метод определения твердости пластмасс и эбонита путем вдавливания нагружаемого шарикового индентора ГОСТ 4670-2015 8.9. Метод определения удельного объемного и поверхностного сопротивления, внутреннего сопротивления и сопротивления изоляции твердых электроизоляционных материалов, включая пленки из высокомолекулярных соединений толщиной 0,003 мм и более ГОСТ 6433.2-71. |
| 7. Акционерное общество "Самарский резервуарный завод" АО "СРЗ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости ультразвуковым методом Методика измерения твердости ультразвуковым методом , утв. 14.01.2019 г. 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений кроме микроскопического анализа, в том числе анализа изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 8. Акционерное общество "Монтаж теплоэнергетического оборудования и оказание сервисных услуг" АО "Теплоэнергомонтаж" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости конструкционных углеродистых и нержавеющих сталей, сплавов и цветных металлов по шкалам Роквелла (HRC), Бринелля (НВ), Виккерса (HV) и Шора D (HSD) твердомером динамическим ТДМ-3 ЛИВЕ.415119.015.00 ПС/ТУ 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 9. Акционерное бщество "РБУ ТПСС" АО "РБУ ТПСС" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания кроме п. 4.3 определение жесткости бетонной смеси, п. 4.4 определение расплывабетонной смеси, п. 4.5 определение степени уплотняемости бетонной смеси 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа только п.3 определение зернового состава и модуля крупности, п.4 определение содержания глины в комках, п.5.1 определение содержания пылевидных и глинистых частиц. Метод отмучивания, п.8.2 ускоренное определение истинной плотности, п.9 определение насыпной плотности и пустотности, п.10 определение влажности, п.13 определение морозостойкости песка из отсевов дробления (ГОСТ 8735-88) 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару только п.4.3 определение зернового состава, п.4.4 определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия, п. 4.5 определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания, п.4.6 определение содержания глины в комках, п.4.7 определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм. Метод визуальной разборки, п.4.8 определение дробимости, п.4.12 определение морозостойкости, п.4.15.2 ускоренное определение истинной плотности, п.4.17.1 определение насыпной плотности, п.4.18 определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия), п.4.19 определение влажности 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам ГОСТ 10180 только п.7.2 испытание на сжатие 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля только п.7.6 метод "отрыв со скалыванием" 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости кроме определения объема образцов бетона неправильной формы (ГОСТ 12730.1-78), метода определения показателей пористости (ГОСТ 12730.4-78), п.4 определения водонепроницаемости по "мокрому пятну", п5 определение водонепроницаемости по коэффициенту фильтрации, п.6 определение водонепроницаемости по глубине проникания воды под давлением), ускоренного метода определения коэффициента фильтрации ГОСТ 12730.5-2018 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) кроме метода определения морозостойкости бетона по изменению динамического модуля упругости или скорости ультразвука, или деформаций (ГОСТ 10060-2012) |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "Завод промышленной арматуры" ООО "ЗПА" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Сибирьэнергоинжиниринг" ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью "Коксохиммонтаж-Волга" ООО "Коксохиммонтаж-Волга" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью "Ольмакс-Инвест" ООО "Ольмакс-Инвест" | 1. Механические статические испытания: 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания "Дельта" ООО "СМК "Дельта" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "Завод нефтегазового оборудование "ТЕХНОВЕК" ООО "Завод НГО "ТЕХНОВЕК" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Определение толщины азотированного слоя Методика определения толщины азотированного слоя № 64 от 21.03.2022 г.; Технологическая инструкция ТВ.25520.00025 от 15.03.2022 |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоэксперт" ООО "Энергоэксперт" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "ЭвиС" ООО "ЭвиС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛЬ+" ООО "КОНТРОЛЬ+" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕХИММОНТАЖ" ООО "НЕФТЕХИММОНТАЖ" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.11 Определение толщины покрытия |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма "ОЛМИ" ООО ПФ "ОЛМИ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "Новый Исследовательский Центр" ООО "НИЦ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений Испытания грунтов с применениемгрузовой плиты. Измерение коэффициента уплотнения и динамического модуля упругости при обследовании насыпей и обочин, при контроле качества основания дорог и железнодорожного полотна, для строительной проверки при оценке качества уплотнения засыпки фундаментов, каналов, траншей прибором ДПГ-1.2 (измеритель динамический модуля упругости грунтов) СТ СЭВ 5497-86 ОДМ 218.2.024-2012 Руководство по эксплуатации НКИП.408022.100 РЭ |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" ООО "МОНОЛИТ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.7. Труб 3. Методы измерения твердости 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии |
| 23. Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие "ВЭЛЛС" ООО МИП "ВЭЛЛС" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 24. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТРАФИТ" ООО "ИНТРАФИТ" | 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах |
| 25. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Севзапэнергомонтаж" ООО "СК СЗЭМ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю кромеГОСТ 22761-77 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 26. Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз" | 3. Методы измерения твердости 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью "Геомасштаб" ООО "Геомасштаб" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам физических испытаний ГОСТ 21153.0-1975 9.13.2. Породы горные. Предел прочности при оддсном сжатии ГОСТ 21153.2-1984 9.13.3. Породы горные. Предел прочности при одноосном растяжении ГОСТ 21153.3-1984 9.13.4. Метод определения плотности песчаного грунта в рыхлом и плотном состоянии РСН 51-84, Приложение 5 9.13.5. Метод определения угла естественного откоса РСН 51-84, Приложение 10 |
| 28. Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕСТ" ООО "МАТТЕСТ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания Кроме определения сроков схватывания бетонных смесей по ГОСТ Р 56587-2015 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов Кроме определения водоудерживающей способности растворной смеси (п.5); определения морозостойкости раствора (п.10) 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа Кроме определения содержания пылевидных и глинистых частиц в песке методом отмучивания (п.5.1), пипеточным методом (п.5.2), фотоэлектрическим методом (п.5.4); определения наличия органических примесей в песке (п.6); определения минералого-петрографического состава песка (п.7); определения истинной плотности песка (п.8); определения реакционной способности песка (п.11); определения содержания сульфатных и сульфидных соединений в песке (п.12); определения морозостойкости песка из отсевов дробления (п.13) 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару Кроме определения содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне ускоренным фотоэлектрическим методом (п.4.5.4); определения содержания глинистых частиц в щебне (гравии) по расходу красителя (факультативный метод) (п.4.5.5); определения содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе (п.4.9); определения сопротивления удару на копре ПМ (п.4.11); определения морозостойкости щебня (гравия) (п.4.12); определения минералого-петрографического состава в щебне (гравии) (п.4.13); определения истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) (п.4.15); определения средней плотности и пористости горной породы и зерен щебня (гравия) (п.4.16); определения реакционной способности горной породы и щебня (гравия) (п.4.22); определения устойчивости структуры щебня (гравия) против распадов (п.4.23); определения содержания свободного волокна асбеста в щебне из отходов асбестосодержащих пород (п.4.24); определения активности шлаков (п.4.26); определения электроизоляционных свойств щебня для балластного слоя железнодорожного пути (п.4.27) Дополнительно: определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм (п.4.7); определение истираемости в полочном барабане (п.4.10) 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ Кроме определения содержания органических веществ в грунте методом выделения растительных остатков (п.5.1) 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром Кроме полевого определения модуля деформации грунта радиальным прессиометром (ГОСТ 20276.2-2020), горячим штампом (ГОСТ 20276.3-2020), методом среза целиков грунта (ГОСТ 20276.4-2020); методом вращательного среза (ГОСТ 20276.5-2020), лопастным прессиометром (ГОСТ 20276.6-2020) 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля Кроме определения прочности бетона методом упругого отскока (п.7.2); методом пластических деформаций (п.7.3) 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона Кроме определения усадки при высыхании ячеистых бетонов (ГОСТ 25485-2019 Приложение А); определения морозостойкости ячеистых бетонов (ГОСТ 25485-2019 Приложение Б); определения модуля упругости ячеистых бетонов (ГОСТ 25485-2019 Приложение В); определения морозостойкости ячеистых бетонов (ГОСТ 31359-2007 Приложение Б); определения коэффициента паропроницаемости ячеистых бетонов (ГОСТ 12852.5-2020); определения сорбционной влажности ячеистых бетонов (ГОСТ 12852.6-2020) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.20 Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций (в том числе адгезии) Кроме ГОСТ 28575-2014; ГОСТ 31383-2008; ГОСТ Р 52804-2007 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости Кроме определения истинной плотности кирпича (п.6); контроля морозостойкости при объемном замораживании (п.7); контроля морозостойкости при одностороннем замораживании (п.8) 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.15. Испытания облицовочных изделий из горных пород (определение минерало-петрографических характеристик, декоративности, способности к полировке, плотности и пористости, водопоглощения, прочности, сопротивления ударным воздействиям, истираемости, микротвердости, морозостойкости, кислотостойкости, солестойкости, трещиноватости) Кроме определения минералого-петрографической характеристики горной породы (п.6.1); оценки декоративности горной породы (п.6.2); определения сопротивления горной породы ударным воздействиям (п.6.7); определения истираемости горной породы (п.6.8); определения микротвердости горной породы (п.6.9); определения морозостойкости горной породы (п.6.10); определения кислотостойкости горной породы (п.6.11) 9.11.30. Определение температуры размягчения, температуры хрупкости, изменения массы после прогрева битумов нефтяных, глубины проникания иглы, растяжимости Кроме определения температуры хрупкости по Фраасу битумов нефтяных по ГОСТ 11507-78; определения изменения массы после прогрева битумов нефтяных по ГОСТ 18180-72; ГОСТ Р 58952.1-2020; ГОСТ Р 52056-2003 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий Кроме отбора проб и подготовки образцов для испытаний по ГОСТ 9980.2-2014 9.11.32.1 Определение адгезии Кроме определения адгезии лакокрасочных материалов методом отслаивания по ГОСТ 15140-78 п.1; методом решетчатых надрезов с обратным ударом по ГОСТ 15140-78 п.3; определения адгезионной прочности нормальным отрывом по ГОСТ 27890-88 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства Кроме метода извлечения битумного вяжущего путем выпаривания по ГОСТ Р 58952.3-2020; контроля полимерасфальтобетонных смесей и полимерасфальтобетона по ГОСТ 9128-2013 п.7.2; определения истинной плотности минеральной части (остова) смесей по ГОСТ 12801-98 п.9; определения истинной плотности смесей по ГОСТ 12801-98 п.10; определения пористости минеральной части (остова) смесей по ГОСТ 12801-98 п.11; определения остаточной пористости смесей по ГОСТ 12801-98 п.12; определение предела прочности на растяжение при расколе по ГОСТ 12801-98 п.16; определения предела прочности на растяжение при изгибе и показателей деформативности по ГОСТ 12801-98 п.17; определения характеристик сдвигоустойчивости по ГОСТ 12801-98 п.18; определения морозостойкости по ГОСТ 12801-98 п.22; определения состава смеси методом экстрагирования вяжущего по ГОСТ 12801-98 п.23.1, методом отмывки вяжущего растворителем по ГОСТ 12801-98 п.23.4; определения сцепления вяжущего с минеральной частью смеси по ГОСТ 12801-98 п.24; определения слеживаемости холодных смесей по ГОСТ 12801-98 п.25; определения качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня по ГОСТ 12801-98 п.28; ГОСТ Р 54400-2020; ГОСТ Р 54401-2020; ГОСТ Р 58407.4-2019; ГОСТ Р 58407.5-2019; испытаний защитных слоев и слоев износа дорожных одежд по ГОСТ Р 58422.2-2021. 9.12.1.1 Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1 Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения СТ СЭВ 5497-86 9.13.2 Определение параметров деформативности необработанных вяжущими материалами конструктивных слоев оснований дорожных одежд и грунтов рабочего слоя земляного полотна автомобильных дорог и аэродромов СТО АВТОДОР 10.3-2018 9.13.3 Определение модуля упругости статическим штампом на поверхности слоев покрытия (кроме асфальто- и цементобетонных), оснований и земляного полотна, а также на поверхности конструкций из них в дорожном, аэродромном, промышленном и гражданском строительстве ОДМ 218.5.007-2016 9.13.4 Определение целостности (сплошности) бетона буронабивной сваи ультразвуковым методом ASTM D6760-16, AFNOR (1993) 9.13.5 Определение устойчивости щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси к расслаиванию по показанию стекания вяжущего ГОСТ 31015-2002 9.13.6 Испытания минерального порошка для асфальтобетонных и органоминеральных смесей для определения: зернового состава, истинной плотности, средней плотности, пористости, гидрофобности, влажности) ГОСТ Р 52129-2003 |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "МАТТЕСТ" ООО "МАТТЕСТ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.1.3 Испытания смесей сухих строительных 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.5. Определение водоотделения 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема кроме определения консистентности, удельной поверхности, времени загустевания 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару кроме определения морозостойкости. Проведение химического анализа 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия только испытания на одноосное сжатие по ГОСТ 12248.2-2020 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ кроме определения содержания органических веществ оксодометрическим методом 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром только методом испытания штампом по ГОСТ 20276.1-2020 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием только полевые испытания статическим зондированием по ГОСТ 19912-2012 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) кроме определения морозостойкости ускоренным дилатометрическим методом, ускоренным структурно-механическим методом 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона кроме определения коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.20 Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций (в том числе адгезии) 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича кроме определения предела прочности при сжатии кладки каменной 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.11. Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием 9.11.13. Определение влажности строительных материалов: 9.11.13.1. диэлькометрическим методом 9.11.15. Испытания облицовочных изделий из горных пород (определение минерало-петрографических характеристик, декоративности, способности к полировке, плотности и пористости, водопоглощения, прочности, сопротивления ударным воздействиям, истираемости, микротвердости, морозостойкости, кислотостойкости, солестойкости, трещиноватости) кроме определения минерало-петрографических характеристик, декоративности, способности к полировке, сопротивления ударным воздействиям, истираемости, микротвердости, морозостойкости, кислотостойкости, солестойкости, трещиноватости 9.11.30. Определение температуры размягчения, температуры хрупкости, изменения массы после прогрева битумов нефтяных, глубины проникания иглы, растяжимости кроме определения температуры хрупкости 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий кроме отбора проб и подготовки образцов для испытаний по ГОСТ 9980.2-2014 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства кроме методов испытаний по ГОСТ Р 58422.2-2021 9.12.1.1 Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания 9.12.1.2 Определение условной вязкости 9.12.1.3 Определение скорости распада 9.12.1.4 Определение расслоения 9.12.1.5 Определение устойчивости при хранении 9.12.1.6 Определение сцепления с минеральными материалами 9.12.1.7 Определение содержания вяжущего с эмульгатором 9.12.1.8 Определение однородности битумной эмульсии после ее приготовления путем определения остатка на сите N 014 9.12.1.9 Определение характеристик асфальтобетонных смесей и асфальтобетона: кроме определения коэффициента длительной водостойкости по ГОСТ Р 58406.2-2020 9.12.1.9.8 толщины слоев дорожной одежды 9.12.2. Испытания дорожно-строительных материалов 9.12.2.1 Песок природный и дробленый для дорожного строительства 9.12.2.1.1 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.1.2 Определение истинной плотности 9.12.2.1.3 Определение минералого-петрографического состава 9.12.2.1.4 Определение наличия органических примесей 9.12.2.1.5 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.1.6 Определение содержания глины в комках 9.12.2.1.7 Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности 9.12.2.1.8 Определение содержания глинистых частиц методом набухания 9.12.2.1.9 Определение влажности 9.12.2.2 Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства 9.12.2.2.1 Определение дробимости 9.12.2.2.6 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 9.12.2.2.7 Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 9.12.2.2.8 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.2.9 Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов 9.12.2.2.10 Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения 9.12.2.2.11 Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.12 Определение морозостойкости 9.12.2.2.13 Определение дробимости 9.12.2.2.15 Определение содержания глины в комках 9.12.2.2.16 Определение влажности 9.12.2.2.17 Определение гранулометрического состава 9.12.2.2.18 Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.19 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.4 Минеральный порошок 9.12.2.4.1 Определение гидрофобности 9.12.2.4.2 Определение содержания водорастворимых соединений 9.12.2.4.3 Определение активности 9.12.2.4.4 Определение содержания активирующих веществ 9.12.2.4.5 Определение зернового состава 9.12.2.4.6 Определение влажности 9.12.2.4.7 Определение истинной плотности 9.12.2.4.8 Определение средней плотности и пористости 9.12.2.4.9 Определение водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) 9.12.2.4.10 Определение показателя битумоемкости 9.12.2.6 Материалы вяжущие нефтяные битумные кроме отбора проб с использование переносного пробоотборного устройства по ГОСТ Р 58407.06-2020 9.12.2.6.1 Определение количества испарившегося разжижителя из жидких битумов 9.12.2.6.2 Определение индекса пенетрации 9.12.2.6.4 Определение глубины проникания иглы 9.12.2.6.6 Определение растяжимости 9.12.2.6.10 Определение температуры размягчения по кольцу и шару 9.12.2.6.12 Определение сцепления битума с мрамором и песком 9.12.2.6.13 Определение вязкости 9.12.2.7 Дорожные битумные мастики и герметики 9.12.2.7.1 Определение набухания образцов из смеси порошка с битумом 9.12.2.7.2 Методы испытаний битумных мастик и герметиков для определения: плотности и усадки при охлаждении; однородности; текучести; относительного удлинения при растяжении при температуре минус 20 °С; водопоглащения; температуры размягчения по кольцу и шару; температуры хрупкости ударным методом; прочности сцепления (адгезии) с основанием методом отрыва; теплостойкости пленки; водонепроницаемости; прочности сцепления между слоями; прочности на сдвиг клеевого соединения; условного времени отверждения; предела прочности при растяжении при температуре минус 20 °С; времени высыхания; эластичности при температуре 0 °С (в т.ч. после искусственного старения) кроме определение относительного удлинения при растяжении при температуре минус 20 °С; температуры хрупкости ударным методом; прочности сцепления (адгезии) с основанием методом отрыва; теплостойкости пленки; водонепроницаемости; прочности сцепления между слоями; прочности на сдвиг клеевого соединения; предела прочности при растяжении при температуре минус 20 °С 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1 Определение модуля упругости статическим штампом на поверхности слоёв покрытий (кроме асфальто- и цементобетонных), оснований и земляного полотна, так и на поверхности конструкций из них в дорожном, аэродромном, промышленном и гражданском строительстве ОДМ 218.5.007-2016 9.13.2 Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения СТ СЭВ 5497-86 9.13.3 Определение деформационных характеристик конструктивных слоев автомобильных дорог и аэродромов СТО "АВТОДОР" 10.3-2018 9.13.4 Испытания буронабивных и забивных свай Технологический регламент по применению нерзарушающего экспресс-контроля сплошности свай методом "СОНИК", утв. ОАО "ЦНИИС" 28.07.2002г. 9.13.5 Определение несущей способности крепления анкерного по результатам натурных испытаний СТО-44416204-010-2010 9.13.6 Определение несущей способности анкера клеевого ГОСТ Р 58387-2019 9.13.7 Определение модуля упругости дорожной конструкции методом статического нагружения колесом автомобиля ОДН 218.1.052-2002 9.13.8 Определение предела прочности горной породы при одноосном сжатии ГОСТ 21153.2-84 9.13.9 Определение целостности (сплошности) бетона буронабивной сваи ультразвуковым методом ASTM D6760-2016 9.13.10 Испытание ограждений кровли на прочность ГОСТ Р 53254-2009 |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж" ООО "ПСМ" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия и качество в строительстве" ООО "ГКС" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 32. Закрытое акционерное общество "Инжиниринговый центр "Технохим" ЗАО "ИЦ "Технохим" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 33. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр СтройКонтроль" ООО "НТЦСК" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРШИНА" ООО "ВЕРШИНА" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.16. Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.20 Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций (в том числе адгезии) 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.10. Здания и сооружения 9.10.2. Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций 9.10.3. Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 9.10.4. Определение сопротивления воздухопроницанию при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации (стены, перегородки, перекрытия, покрытия, окна, витрины, фонари, двери, ограждающие конструкции) 9.10.9. Измерения звукоизоляции ограждающих конструкций 9.10.10. Измерения шума 9.10.14. Измерения вибрации зданий и сооружений 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.9. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик (определение условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности сцепления с основанием, прочности сцепления промежуточных слоев, прочности на сдвиг, паропроницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения, линейных размеров) 9.11.10. Испытания керамических плиток (определение прочности наклеивания, водопоглощения, предела прочности при изгибе, износостойкости, термической стойкости, морозостойкости, химической стойкости, твердости лицевой поверхности по Моосу, температурного коэффициента линейного расширения) 9.11.11. Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием 9.11.29. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.2 Определение прочности 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.2 Определение условной вязкости 9.12.1.3 Определение скорости распада 9.12.1.4 Определение расслоения 9.12.1.9 Определение характеристик асфальтобетонных смесей и асфальтобетона: 9.12.1.9.3 содержания воздушных пустот 9.12.1.9.4 содержания битумного вяжущего методом выжигания 9.12.1.9.13 плотности слоя неразрушающими методами 9.12.1.9.16 водостойкости и адгезионных свойств 9.12.2. Испытания дорожно-строительных материалов 9.12.2.1 Песок природный и дробленый для дорожного строительства 9.12.2.1.1 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.1.2 Определение истинной плотности 9.12.2.2 Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства 9.12.2.2.1 Определение дробимости 9.12.2.2.10 Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения 9.12.2.2.12 Определение морозостойкости 9.12.2.8 Покрытия, материалы и изделия для дорожной разметки 9.12.2.8.4 Измерения геометрических размеров повреждений дорожных покрытий на стадии эксплуатации 9.12.2.8.5 Контроль и определение параметров дорожной разметки: материалов и изделия для устройства разметки; отклонения разметки от проектного положения; геометрических размеров разметки; геометрических размеров технологических разрывов горизонтальной разметки; высоты выступания горизонтальной разметки над поверхностью, на которую она нанесена; координат цветности горизонтальной разметки, выполненной различными материалами и изделиями, и вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями); координат цветности вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами; коэффициента яркости горизонтальной разметки, выполненной различными материалами и изделиями, и вертикальной разметки, выполненной красками (эмалями); коэффициента яркости вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами; удельного коэффициента свето-возвращения горизонтальной разметки; удельного коэффициента свето-возвращения вертикальной разметки, выполненной световозвращающими материалами; удельного коэффициента свето-отражения при диффузном дневном или искусственном освещении горизонтальной разметки; разрушения и износа разметки по площади; функциональной долговечности разметки; следов старой разметки 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Испытания ограждений лестниц на прочность. Испытание ограждения кровли зданий на прочность ГОСТ Р 53254-2009 9.13.2. Испытания: отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний проката ГОСТ 7564-97 |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "Техэкспертиза" ООО "Техэкспертиза" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 36. Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой" АО "НИКИМТ-Атомстрой" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 37. Акционерное общество "Газпромнефть - Московский НПЗ" АО "Газпромнефть - МНПЗ" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Метод определения твердости по Роквеллу, Бринеллю, Виккерсу, Шору D твердомером погртативным комбинированным МЕТ-УД ГОСТ 8.062-85 ГОСТ 8.063-2007 ГОСТ 8.064-94 ГОСТ 8.516-2001 ТУ 4271-004-18606393-2012 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 38. Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-СЕВЕР" ООО "НТЦ-СЕВЕР" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости динамическим методом по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Виккерса (HV) и Шора (HSD) Руководство по эксплуатации твердомера динамического 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.5.2. Химический анализ щебня и гравия из плотных горных пород и отходов промышленного производства 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.10. Здания и сооружения 9.10.4. Определение сопротивления воздухопроницанию при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации (стены, перегородки, перекрытия, покрытия, окна, витрины, фонари, двери, ограждающие конструкции) 9.10.6. Измерения освещенности 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.1 Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания 9.12.2. Испытания дорожно-строительных материалов 9.12.2.1 Песок природный и дробленый для дорожного строительства 9.12.2.1.1 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.1.2 Определение истинной плотности 9.12.2.1.3 Определение минералого-петрографического состава 9.12.2.1.4 Определение наличия органических примесей 9.12.2.1.5 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.1.6 Определение содержания глины в комках 9.12.2.1.7 Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности 9.12.2.1.8 Определение содержания глинистых частиц методом набухания 9.12.2.1.9 Определение влажности 9.12.2.2 Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства 9.12.2.2.1 Определение дробимости 9.12.2.2.6 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 9.12.2.2.7 Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 9.12.2.2.8 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.2.9 Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов 9.12.2.2.10 Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения 9.12.2.2.11 Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.12 Определение морозостойкости 9.12.2.2.13 Определение дробимости 9.12.2.2.14 Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль 9.12.2.2.15 Определение содержания глины в комках 9.12.2.2.16 Определение влажности 9.12.2.2.17 Определение гранулометрического состава 9.12.2.2.18 Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.19 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.3 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства 9.12.2.3.1 Определение средней плотности и водопоглощения 9.12.2.3.3 Определение дробимости 9.12.2.3.4 Определение влажности 9.12.2.3.7 Определение истинной плотности и пористости 9.12.2.3.8 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.3.9 Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) 9.12.2.3.10 Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов 9.12.2.3.11 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.3.12 Определение гранулометрического состава 9.12.2.3.13 Определение содержания слабых зерен и примесей металла 9.12.2.3.14 Определение морозостойкости шлакового щебня 9.12.2.3.15 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 9.12.2.5 Цемент для дорожного строительства 9.12.2.5.1 Испытания с использованием полифракционного песка 9.12.3. Автомобильные дороги, инфраструктура дорожная, сооружения дорожные 9.12.3.1 Определение параметров геометрических элементов и нагрузок, габаритов приближения, расстояния видимости 9.12.3.4 Определение эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц 9.12.3.4.2 Измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования динамическим и статическим нагружениями 9.12.3.7 Обследование, испытания, диагностирование искусственных сооружений (в т.ч. мосты, тоннели) на автомобильных дорогах |
| 39. Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-экспертный центр "Прикамье" ООО "ПЭЦ "Прикамье" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Метод определения твердости в шкалах Бринелля(HB), Роквелла(HRC, HRA, HRB), Виккерса (HV), Шора (HSD) динамическим методом (крнтактного импеданса) портативным ультразвуковым твердомером ТКМ-459М ТУ 4271-001-9681933-2011 Руководство по эксплуатации ТКМ459СМ РЭ ТКМ459СМ МП ГОСТ 8.062-85 ГОСТ 8.064-94 ГОСТ 8.063-07 3.10.2. Метод измерения твердости по шкалам Бринелля (HB), Роквелла (HRC), Виккерса(HV), Шора (HSD)портативным комбинированным твердомером МЕТ-УДА МЕТ-УД.39601863.004 РЭ ГОСТ 8.062-85 ГОСТ 8.064-94 ГОСТ 8.063-07 ГОСТ 8.516-84 ТУ 4271-004-18606393-02 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 40. Общество с ограниченной ответственностью "РАДИКОН" ООО "РАДИКОН" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости динамическим методом по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Виккерса (HV) и Шора (HSD) Руководство по эксплуатации твердомера динамического 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.6. Грунты 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация