ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

22.11.2019	№ СДА-КА-215-ИЛ/ЛРИ-114

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ИЛ/ЛРИ)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью ГСИ Волгоградская фирма "Нефтезаводмонтаж" ООО ГСИ Волгоградская фирма "НЗМ" (ПВТ) | 416200, Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Днепровская, д. 9 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 2. Акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения" АО "Дальэнергомаш" (ПРВ) | 680013, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 3. Акционерное общество "Производственное объединение "Стрела" АО "ПО "Стрела" (ПРВ) | 460005, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шевченко, 26 | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 4. "Специализированное управление по ликвидации аварий" Филиал Акционерного общества "Транснефть-Урал" СУПЛАВ филиал АО "Транснефть-Урал" (ПРВ) | 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 10 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойконтрольсервис" ООО "Уренгойконтрольсервис" (ПВТ) | 629305, Российская Федерация, ЯНАО, г. Новый Уренгой, квартал Армавирский, д. 8, офис 1 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью Завод "Газпроммаш" ООО Завод "Газпроммаш" (ПРВ) | 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Московская, д. 44 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью "Завод деталей трубопроводов "Реком" ООО "ЗДТ "Реком" (ПВТ) | 192019, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.11, лит."В" | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-диагностический центр "Ресурс" ООО "ИДЦ "Ресурс" (ПВТ) | 625022, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 41, к. 1, кв. 44 | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "ТАМАНЬСТРОЙКОНТРОЛЬ" ООО "ТСК" (ПРВ) | 353555, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Тамань, ул.Беликова, дом 10 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-2" ООО "Стандарт-2" (ПРВ) | 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г.Усинск, ул.Мира, д.19 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Центр санитарных исследований и контроля" ООО "ЦСИ" (ПРВ) | 454092, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Курчатова, дом 2, пом. 6 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр экспертизы и контроля опасных промышленных объектов" ООО "НТЦ "ЭКОПРО" (ПРВ) | 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 160 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 13. Общество с огранченной ответственностью "ПромТрейд" ООО "ПромТрейд" (ПРВ) | 640007, Российская Федерация, Курганская обл.,г. Курган, проспект Машиностроителей, дом 23Г, офис 1 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Измерительные технологии" ООО "Из Тех" (ПРВ) | 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, дом 53, литер В, пом. 502 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 15. Общество с огрниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕХАНИКА СЕРВИС" ООО"НПК" "МЕХАНИКА СЕРВИС" (ПРВ) | 460520, Российская Федерация, Оренбургская обл., Оренбургский р-он, село Нежинка, ул. Овражная, 10 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 16. ТЮВ АВСТРИЯ СЫЛА КАЛИТЕ КОНТРОЛ МУАЙЕНЕ ГЁЗЕТИМ ВЕ ДЕНЕТИМ ХИЗМЕТЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ ТЮВ АВСТРИЯ СЫЛА КАЛИТЕ КОНТРОЛ МУАЙЕНЕ ГЁЗЕТИМ ВЕ ДЕНЕТИМ ХИЗМЕТЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (ПРВ) | 16040 , Российская Федерация, Квартал Алааддинбей, 637-я ул. № 5/В Нилюфер/Бурса | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "РТМТ" ООО "РТМТ" (РСШ) | 105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, строение 5, помещения VI и XIII (офис 6) | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 18. Индивидуальный предприниматель Тюрин Александр Николаевич ИП Тюрин Александр Николаевич (ПРВ) | 142100, Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 23, кв. 46 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "ПервоуральскСтальКонструкция" ООО "ПСК" (ПРВ) | 620062, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, офис 338 | ООО "АРЦ НК" | 634034, Российская Федерация, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52 | Аккредитовать |
| 20. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной техничекий университет" ФГБОУ ВО "УГНТУ" (ПВТ) | 450062, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д.1 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 21. Филиал Акционерного общества "СтройТрансНефтеГаз" в г. Гагарине Филиал АО "СТНГ" в г. Гагарине (ПВТ) | 196210, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, литер А | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "СТАВРОПОЛЬМОНТАЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ" ООО "СТАВРОПОЛЬМОНТАЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ" (ПРВ) | 356884, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Восточная, д. 1/3 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 23. Тюменский ремонтно-механический завод Акционерного общества "Транснефть-Сибирь" ТРМЗ АО "Транснефть-Сибирь" (ПРВ) | 625027, российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 24. Общество с ограниченной ответственностью "Контакт Плюс" ООО "Контакт Плюс" (ПРВ) | 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 5, офис 506 | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 25. Акционерное общество "ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ" АО "ТРЕСТ КХМ" (РСШ) | 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 36, стр. 5 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 26. Общество с ограниченной ответственностью Проектный изыскательский институт "Центр экспертиз и испытаний в строительстве" ООО ПИИ "ЦЭИС" (ПВТ) | 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лейтенанта Шмидта, д.35, офис 303 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 27. Акционерное общество "Ленгазспецстрой" АО "ЛГСС" (РСШ) | 196158, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 28. Общество с ограниченной ответственностью "Безопасность в промышленности" ООО "Безопасность в промышленности" (ПВТ) | 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. II, этаж 3, ком. 2 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "Томский Инженерно-технический Центр" ООО "Томский ИТЦ" (ПВТ) | 630099, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСТПРОЕКТ" ООО "ТЕСТПРОЕКТ" (ПРВ) | 443095, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, ул. Стара Загора, д. 222, кв. 201 | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная лаборатория по испытаниям материалов и конструкций"" ООО "СЛИМК" (ПРВ) | 353917, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Кутузовская, дом 117, литер А, пом. 13-20 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 32. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технический центр "Нефтемаш-инжиниринг" ООО ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" (ПВТ) | 397160, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 69 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 33. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ВГТУ" (ПРВ) | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, Московский проспект, д. 14 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "Уралконтрольсервис" ООО "УКС" (ПВТ) | 452613, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 1Б | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" ООО "Прогресс" (ПРВ) | 665836, Российская Федерация, Иркутская область, г Ангарск, микрорайон 15, д. 41 А, офис 11 | ООО "НТЦ "ИркутскНИИхиммаш" | 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д. 3 | Аккредитовать |
| 36. Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная группа "РОССТРО" ООО ФПГ "РОССТРО" (РСШ) | 197046, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, площадь Троицкая П.С., дом 3, литер А, пом. 2-Н, офис 206 | ООО "КОНУС" | 125993, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 37. Общество с ограниченной ответственностью "Белэнергомаш-БЗЭМ" ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" (ПРВ) | 308017, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Волчанская, д. 165 | АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | 115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 | Аккредитовать |
| 38. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс" ООО "Комплекс" (ПВТ) | 366000, Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. А.Д. Дукуева, 111, кв.67 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 39. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" эксплуатационно-производственное управление "Буинскгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Буинскгаз" (ПВТ) | 420073, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41 | ООО "Центр НК" | 420127, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лядова, д. 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 40. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Электро" ООО "Спектр-Электро" (РСШ) | 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 50/1, кабинет 2 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование и тип организации | Область аккредитации |
| --- | --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью ГСИ Волгоградская фирма "Нефтезаводмонтаж" ООО ГСИ Волгоградская фирма "НЗМ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.2. Загиб 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 2. Акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения" АО "Дальэнергомаш" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 3. Акционерное общество "Производственное объединение "Стрела" АО "ПО "Стрела" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы Специальные виды 3.10.1. Измерение твердости ультразвуковым твердомером МЕТ-1У Методика "Измерение твердости ультразвуковым методом", утверждена 30.09.19 3.10.2. Измерение твердомером Eguotip 550 Методика "Измерение твердости методом Portable Rockwell", утверждена 30.09.19 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов Уточнение области аккредитации: кроме ГОСТ 12357-84, ГОСТ 12358-2002, ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77), ГОСТ 12360-82 8. Специальные виды (методы) испытаний Специальные виды 8.1. Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама ГОСТ 12349-83 8.2. Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия ГОСТ 12351-2003 8.3. Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта ГОСТ 12353-78 8.4. Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена ГОСТ 12354-81 8.5. Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия ГОСТ 12361-2002 8.6. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита ГОСТ 22536.1-88 8.7. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы ГОСТ 22536.2-87 8.8. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора ГОСТ 22536.3-88 8.9. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния ГОСТ 22536.4-88 8.10. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца ГОСТ 22536.5-87 8.11. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома ГОСТ 22536.7-88 8.12. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди ГОСТ 22536.8-87 8.13. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля ГОСТ 22536.9-88 8.14. Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана ГОСТ 22536.11-87 8.15. Чугун легированный. Методы определения углерода ГОСТ 2604.1-77 8.16. Чугун легированный. Методы определения кремния ГОСТ 2604.3-77 8.17. Ферромарганец. Методы определения марганца ГОСТ 21876.1-76 8.18. Ферромарганец. Методы определения кремния ГОСТ 21876.4-76 8.19. Ферромарганец. Методы определения фосфора ГОСТ 21876.5-76 8.20. Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения углерода. ГОСТ 27069-86 8.21. Ферросплавы, хром и марганец металлические. Методы определения серы ГОСТ 27041-86 8.22. Феррохром. Метод определения кремния ГОСТ 21600.3-83 8.23. Феррохром. Метод определения фосфора ГОСТ 21600.4-83 8.24. Феррохром. Метод определения хрома ГОСТ 21600.17-83 8.25. Ферросилиций. Методы определения кремния ГОСТ 13230.1-93 8.26. Ферросилиций. Методы определения марганца ГОСТ 13230.5-93 8.27. Ферросилиций. Методы определения хрома ГОСТ 13230.6-93 8.28. Ферросилиций. Методы определения кальция ГОСТ 13230.8-93 8.29. Ферросилиций. Методы определения титана ГОСТ 13230.9-93 8.30. Феррониобий. Метод определения фосфора ГОСТ 15933.3-90 8.31. Феррониобий. Метод определения кремния ГОСТ ГОСТ 15933.4-90 8.32. Ферромолибден. Метод определения молибдена ГОСТ 13151.1-89 8.33. Ферромолибден. Метод определения кремния ГОСТ 13151.5-89 8.34. Ферромолибден. Метод определения фосфора ГОСТ 13151.6-94 8.35. Силикокальций. Метод определения содержания фосфора ГОСТ 14858.3-81 8.36. Силикокальций. Метод определения кремния ГОСТ 14858.4-91 8.37. Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Методы определения углерода ГОСТ 24018.7 8.38. Сплавы медно-цинковые. Методы определения меди ГОСТ 1652.1-77 8.39. Стали и сплавы. Методы определения газов ГОСТ 17745-90 8.40. Белила цинковые. Технические условия. Метод определения массовой доли соединения цинка в пересчете на окись цинка ГОСТ 202-84 8.41. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля. п. 3 Определение толщины покрытия: п. 3.17 Метод капли п. 5 Прочность сцепления покрытия с основным металлом: п. 5.8 Метод риски п. 5.9 Метод нагрева п. 5.10 Метод измерения температуры ГОСТ 9.302-88 8.42. Определение толщины металлических и неметаллических неорганических покрытий Методика "Определение толщины металлических и неметаллических неорганических покрытий", утверждена 03.07.2019 г. 8.43. Определение глубины азотированного слоя Методика "Определение глубины азотированного слоя", утверждена 03.07.2019 г. 8.44. Определение степени модифицирования алюминиевых литейных сплавов Методика "Определение степени модифицирования алюминиевых литейных сплавов", утверждена 04.07.2019 г. 8.45. Определение глубины альфированного слоя на титановых сплавах Методика "Определение глубины альфированного слоя на титановых сплавах", утверждена 03.07.2019 г. 8.46. Определение глубины цементированного слоя Методика "Определение глубины цементированного слоя", утверждена 03.07.2019 г. 8.47. Определение макроструктуры отливок из алюминиевых сплавов ОСТ 1 90029-71 8.48. Металлографический контроль алюминиевых деформируемых сплавов на пережог ОСТ 92-1017-79 8.49. Контроль полуфабрикатов на отсутствие пережога вихретоковым методом (прибор ВЭ-27НЦ/4-5)ГОСТ 27333-87 ОСТ 92-9674-89 ОСТ 1 92070.1- 78 8.50. Измерение магнитных свойств в сталях электротехнических (установка МК-ЗЭ) ГОСТ 12119.2-98 ГОСТ 12119.3-98 |
| 4. "Специализированное управление по ликвидации аварий" Филиал Акционерного общества "Транснефть-Урал" СУПЛАВ филиал АО "Транснефть-Урал" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойконтрольсервис" ООО "Уренгойконтрольсервис" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.14. Полевые испытания проницаемости (откачка воды из скважины, налив воды в шурфы, нагнетание воздуха в скважину) 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости (штампом, горячим штампом, радиальным и лопастным прессиометрами, на срез) 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.9. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью Завод "Газпроммаш" ООО Завод "Газпроммаш" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью "Завод деталей трубопроводов "Реком" ООО "ЗДТ "Реком" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-диагностический центр "Ресурс" ООО "ИДЦ "Ресурс" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "ТАМАНЬСТРОЙКОНТРОЛЬ" ООО "ТСК" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа Уточнение области аккредитации: кроме химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-2" ООО "Стандарт-2" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Центр санитарных исследований и контроля" ООО "ЦСИ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.10. Здания и сооружения 9.10.1. Измерения яркости 9.10.2. Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций 9.10.3. Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 9.10.4. Определение сопротивления воздухопроницанию при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации (стены, перегородки, перекрытия, покрытия, окна, витрины, фонари, двери, ограждающие конструкции) 9.10.5. Измерение плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции 9.10.6. Измерения освещенности 9.10.7. Определение параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях 9.10.9. Измерения звукоизоляции ограждающих конструкций 9.10.10. Измерения шума 9.10.11. Измерения шума санитарно-технической арматуры 9.10.12. Измерения шума в воздуховодах и воздухораспределительном оборудовании 9.10.13. Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление 9.10.14. Измерения вибрации зданий и сооружений |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр экспертизы и контроля опасных промышленных объектов" ООО "НТЦ "ЭКОПРО" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) |
| 13. Общество с огранченной ответственностью "ПромТрейд" ООО "ПромТрейд" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Измерительные технологии" ООО "Из Тех" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 15. Общество с огрниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕХАНИКА СЕРВИС" ООО"НПК" "МЕХАНИКА СЕРВИС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы Специальные виды 3.10.1 Измерение твердости по Бринеллю, Роквеллу, Шору, Виккерсу переносными твердомерами ГОСТ 22761-77, Паспорт ТЭМП-3.4271-003 ПС 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 16. ТЮВ АВСТРИЯ СЫЛА КАЛИТЕ КОНТРОЛ МУАЙЕНЕ ГЁЗЕТИМ ВЕ ДЕНЕТИМ ХИЗМЕТЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ ТЮВ АВСТРИЯ СЫЛА КАЛИТЕ КОНТРОЛ МУАЙЕНЕ ГЁЗЕТИМ ВЕ ДЕНЕТИМ ХИЗМЕТЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С Уточнение области аккредитации: только при температуре кипения жидкого азота 196°С 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "РТМТ" ООО "РТМТ" | 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии |
| 18. Индивидуальный предприниматель Тюрин Александр Николаевич ИП Тюрин Александр Николаевич | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.10. Здания и сооружения 9.10.7. Определение параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1 Определение параметров микроклимата в производственных помещениях ГОСТ 12.1.005-88 Уточнение области аккредитации: только контроль параметров микроклимата: температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость движения воздуха |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "ПервоуральскСтальКонструкция" ООО "ПСК" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 20. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной техничекий университет" ФГБОУ ВО "УГНТУ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 21. Филиал Акционерного общества "СтройТрансНефтеГаз" в г. Гагарине Филиал АО "СТНГ" в г. Гагарине | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы 3.10.1 Испытание твердости сварных швов на металлических материалах API 1104; EN ISO 9015-1; EN 1043-1; ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009; EN ISO 9015-2; DNV-OS-F101 ISO 6507; ISO 15614-1 3.10.2 Испытание твердости сварных швов и основного металла на металлических материалах ASME IX 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1 Испытание на статический изгиб ASME IX; EN 910; DNV-OS-F101; EN ISO 3183; ISO 15614-1; ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009; API 1104; ISO 5173; Инструкция по сварке МГ Бованенково-Ухта с рабочим давлением до 11,8 МПа 8.2 Испытание на прочность при сдвиге наплавки вывода ЭХЗ СТО Газпром 2-2.2-136-2007 8.3 Испытание на растяжение API 1104; DNV-OS-F101; ASME IX; EN ISO 4136; EN ISO 5178; EN 895; ISO 6892-1; API 5L; ISO 13847; ISO 15614-1; ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009; ГОСТ Р 52627-2006 8.4 Испытание на ударный изгиб ASME IX; DNV-OS-F101; ASME B31.3; ISO 13847; EN ISO 148-1; EN ISO 9016; EN ISO 3183; EN 875; ASTM A 370; API 5L; ISO 15614-1; ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009 8.5 Испытание на сплющивание API 1104; API 5L; ASME IX; EN ISO 3183 8.6 Испытание на излом с надрезом API 1104; ASME IX; СТО Газпром 2-2.2-136-2007 8.7 Определение характеристик квазистатической трещиностойкости (CTOD, J, K1C) BS EN ISO 15653-2010; BS7448; СТО Газпром 2-3.7-050-2006; ГОСТ Р 54382-11 |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "СТАВРОПОЛЬМОНТАЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ" ООО "СТАВРОПОЛЬМОНТАЖНЕФТЕГАЗСТРОЙ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам |
| 23. Тюменский ремонтно-механический завод Акционерного общества "Транснефть-Сибирь" ТРМЗ АО "Транснефть-Сибирь" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С |
| 24. Общество с ограниченной ответственностью "Контакт Плюс" ООО "Контакт Плюс" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам кроме испытаний на растяжение при раскалывании и испытаний на осевое растяжение. 9.7.3. Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |
| 25. Акционерное общество "ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ" АО "ТРЕСТ КХМ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах |
| 26. Общество с ограниченной ответственностью Проектный изыскательский институт "Центр экспертиз и испытаний в строительстве" ООО ПИИ "ЦЭИС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости (одноплоскостной срез, консолидированно-дренированные и неконсолидированно-недренированные испытания) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости (штампом, горячим штампом, радиальным и лопастным прессиометрами, на срез) 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.10. Здания и сооружения 9.10.10. Измерения шума 9.10.14. Измерения вибрации зданий и сооружений 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства |
| 27. Акционерное общество "Ленгазспецстрой" АО "ЛГСС" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |
| 28. Общество с ограниченной ответственностью "Безопасность в промышленности" ООО "Безопасность в промышленности" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "Томский Инженерно-технический Центр" ООО "Томский ИТЦ" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы Специальные виды 3.10.1. Изменение твердости металлов и металлических изделий ультразвуковым контактно-импедансным методом Руководство по эксплуатации твердомера ТКМ-459 3.10.2. Измерение твердости металлов и металлических изделий по Либу Руководство по эксплуатации твердомера ТН-130 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСТПРОЕКТ" ООО "ТЕСТПРОЕКТ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару кроме определения дробимости 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости (штампом, горячим штампом, радиальным и лопастным прессиометрами, на срез) 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.18. Полевое определение глубины сезонного оттаивания и промерзания 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.29. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.16 Определение (сравнение) цвета 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности 9.11.32.18 Определение степени разрушения покрытий |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная лаборатория по испытаниям материалов и конструкций"" ООО "СЛИМК" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.4. Прочности на изгиб 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару кроме определение сопротивления удару. 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости (штампом, горячим штампом, радиальным и лопастным прессиометрами, на срез) 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича |
| 32. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-технический центр "Нефтемаш-инжиниринг" ООО ИТЦ "Нефтемаш-инжиниринг" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 33. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ВГТУ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.6. По Шору (методом упругого отскока бойка) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.5. Определение деформаций усадки и ползучести 9.7.6. Испытания на выносливость 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.9. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении 9.7.10. Определение химической стойкости в ненапряженном состоянии химически стойких бетонов (полимербетонов и полимерсиликатных бетонов), сульфатостойкости 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.12. Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.10. Здания и сооружения 9.10.7. Определение параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях 9.10.9. Измерения звукоизоляции ограждающих конструкций 9.10.10. Измерения шума 9.10.11. Измерения шума санитарно-технической арматуры 9.10.12. Измерения шума в воздуховодах и воздухораспределительном оборудовании 9.10.14. Измерения вибрации зданий и сооружений 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.1. Контроль материалов поливинилхлоридных для полов (внешнего вида, линейных размеров, истираемости, деформативности, прочности связи между слоями и сварного шва, водопоглощения, гибкости, удельного поверхностного и объемного электрического сопротивления) 9.11.2. Испытания листовых асбоцементных изделий (линейные размеры и форма, предела прочности при изгибе, несущей способности и прочности волнистых листов, ударной вязкости, плотности, водопоглощения, водонепроницаемости, морозостойкости, прочности цветного покрытия на истирание) 9.11.4. Испытания теплоизоляционных материалов и изделий (линейных размеров, геометрической формы, плотности, влажности, сорбционной влажности, водопоглощения, прочности, сжимаемости и упругости, гибкости, температурной усадки, кислотного числа, ползучести, паропроницаемости, деформации, морозостойкости и др.) 9.11.5. Испытания полимерных герметизирующих нетвердеющих материалов и изделий (предела прочности, относительного удлинения, стойкости к циклическим деформациям, водопоглощения, липкости, пенетрации, миграции пластификатора, однородности, сопротивления текучести, плотности) 9.11.6. Испытания строительной извести (химический анализ, влажности, дисперсности, предела прочности, температуры и времени гашения) 9.11.7. Испытания вяжущих гипсовых материалов (определение тонкости (степени) помола, сроков схватывания, предела прочности на сжатие и растяжение при изгибе, содержания гидратной воды, объемного расширения, водопоглощения, примесей) 9.11.9. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик (определение условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности сцепления с основанием, прочности сцепления промежуточных слоев, прочности на сдвиг, паропроницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения, линейных размеров) 9.11.10. Испытания керамических плиток (определение прочности наклеивания, водопоглощения, предела прочности при изгибе, износостойкости, термической стойкости, морозостойкости, химической стойкости, твердости лицевой поверхности по Моосу, температурного коэффициента линейного расширения) 9.11.11. Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием 9.11.12. Определение теплопроводности строительных материалов и изделий: 9.11.12.3. при стационарном тепловом режиме 9.11.13. Определение влажности строительных материалов: 9.11.15. Испытания облицовочных изделий из горных пород (определение минерало-петрографических характеристик, декоративности, способности к полировке, плотности и пористости, водопоглощения, прочности, сопротивления ударным воздействиям, истираемости, микротвердости, морозостойкости, кислотостойкости, солестойкости, трещиноватости) 9.11.29. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов 9.11.31. Определение плотности, пористости и изменений размеров изделий огнеупорных теплоизоляционных 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.2 Определение прочности 9.11.32.5 Определение времени и степени высыхания 9.11.32.8 Определение укрывистости 9.11.32.9 Определение стойкости покрытия к истиранию 9.11.32.10 Определение массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.12 Определение водопоглощения (влагопоглощения) 9.11.32.15 Определение плотности 9.11.32.16 Определение (сравнение) цвета 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности 9.11.32.19 Ускоренные испытания на стойкость к воздействию климатических факторов |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "Уралконтрольсервис" ООО "УКС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.8. Стали арматурной 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" ООО "Прогресс" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) |
| 36. Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная группа "РОССТРО" ООО ФПГ "РОССТРО" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.12. Определение теплопроводности строительных материалов и изделий: 9.11.12.3. при стационарном тепловом режиме 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений Специальные виды 9.13.3. Сухие смеси строительные ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2007 ГОСТ Р 58279-2018 ГОСТ 33083-2014 9.13.3.1 Определение влажности, наибольшей крупности зерен заполнителя, содержания зерен наибольшей крупности, насыпной плотности, подвижности растворных и дисперсных смесей, подвижности бетонных смесей, водоудерживающей способности, сохраняемости первоначальной подвижности, прочности на сжатие и растяжение при изгибе, водопоглощения при полном погружении в воду и при капилярном подсосе, морозостойкости, морозостойкости контактной зоны, прочности сцепления затвердевших растворов (бетонов) с бетонным основанием, водонепроницаемости, истираемости, стойкости к ударным воздействиям, паропроницаемости, стойкости к возникновению усадочных трещин, теплопроводности. ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 25898-2012 ГОСТ 28575-2014 ГОСТ 30353-95 ГОСТ Р 58277-2018 ГОСТ Р 58276-2018 ГОСТ 33083-2014 ГОСТ 7076-99 9.13.4 Определение адгезии лакокрасочных покрытий методом решетчатого надреза ГОСТ 31149-2014 9.13.10 Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции 9.13.10.6 Определение электрического сопротивления сигнальных проводников ГОСТ 30732-2006 9.13.11 Фасадные системы ГОСТ Р 56707-2015 9.13.11.2 Определение прочности анкеров на вырыв и сдвиг в бетоне ГОСТ Р 56731-2015 9.13.11.3 Определение: ударной прочности СФТК, прочности сцепления (адгезии) штукатурных слоев с теплоизоляционным слоем, водопоглощения при капиллярном подсосе, морозостойкости контактной зоны ГОСТ Р 55412-2018 9.13.11.4 Определение свойств составов для СФТК, стойкости к стеканию с вертикальных поверхностей, прочности сцепления с бетонным основанием и утеплителем, прочности сцепления с утеплителем после выдержки в воде, стойкости к возникновению усадочных трещин, стойкости к ударным воздействиям, морозостойкости, водопоглощения ГОСТ Р 54358-2017 ГОСТ Р 54359-2017 ГОСТ Р 55818-2018 ГОСТ Р 55936-2018 ГОСТ Р 58277-2018 ГОСТ Р 55412-2018 9.13.15 Стекло и изделия из него. Определение механической прочности, класса защиты. Неразрушающие испытания методом штампа. ГОСТ 30698-2014 ГОСТ 30826-2014 9.13.15.1 Испытание на стойкость к удару мягким телом ГОСТ 33559-2015 9.13.15.2 Испытание на стойкость к удару шаром ГОСТ 32564.1-2013 9.13.22 Плиты бетонные тротуарные ГОСТ 17608-2017 9.13.22.1 Определение прочности ГОСТ 17608-2017 приложение Д ГОСТ 10180-2012 9.13.22.2 Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) ГОСТ 17608-2017 приложение Е 9.13.23 Кирпич керамический клинкерный для мощения ГОСТ 32311-2012 9.13.23.1 Определение кислотостойкости ГОСТ 473.1-81 9.13.24 Черепица керамическая ГОСТ Р 56688-2015 9.13.24.1 Определение геометрических характеристик, правильности формы, массы 1 м2 и 1 пог.м., водонепроницаемости, разрушающей нагрузки при испытании на изгиб, отколов от наличия известковых ("дутиков") и пиритных включений, морозостойкости ГОСТ 7025-91 ГОСТ Р 56688-2015 |
| 37. Общество с ограниченной ответственностью "Белэнергомаш-БЗЭМ" ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 38. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс" ООО "Комплекс" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости (одноплоскостной срез, консолидированно-дренированные и неконсолидированно-недренированные испытания) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.1 Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания 9.12.2. Испытания дорожно-строительных материалов 9.12.2.1 Песок природный и дробленый для дорожного строительства 9.12.2.1.1 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.1.2 Определение истинной плотности 9.12.2.1.5 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.1.7 Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности 9.12.2.1.8 Определение содержания глинистых частиц методом набухания 9.12.2.1.9 Определение влажности 9.12.2.2 Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства 9.12.2.2.1 Определение дробимости 9.12.2.2.2 Определение минералого-петрографического состава 9.12.2.2.3 Определение сопротивления дроблению и износу 9.12.2.2.6 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 9.12.2.2.7 Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 9.12.2.2.8 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.2.10 Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения 9.12.2.2.11 Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.12 Определение морозостойкости 9.12.2.6 Битум нефтяной дорожный вязкий и жидкий 9.12.2.6.4 Определение глубины проникания иглы 9.12.2.6.6 Определение растяжимости 9.12.2.6.8 Определение старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) 9.12.2.6.9 Определение температур вспышки с применением открытого тигля Кливленда 9.12.2.6.10 Определение температуры размягчения по кольцу и шару 9.12.2.6.11 Определение температуры хрупкости по Фраасу 9.12.2.6.12 Определение сцепления битума с мрамором и песком |
| 39. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" эксплуатационно-производственное управление "Буинскгаз" ООО "Газпром трансгаз Казань" ЭПУ "Буинскгаз" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб |
| 40. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Электро" ООО "Спектр-Электро" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности и адгезии механическими методами неразрушающего контроля |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация